**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”**

**CENU APTAUJAS**

**Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā**

**NOLIKUMS**

**Nr.VN 2024/13CA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA** | |
| * 1. **Cenu aptaujas identifikācijas numurs** | **VN 2024/13CA** |
| * 1. **Pasūtītājs** | * + 1. Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” turpmāk – Pasūtītājs |
| * + 1. reģistrācijas numurs: 44103022271 |
| * + 1. Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
| * + 1. Pasūtītāja profila adrese: http://www.v-nami.lv/ |
| * + 1. Pasūtītāja kontaktinformācija: * tālrunis 27000766 * e-pasts: [iepirkumi@v-nami.lv](mailto:iepirkumi@v-nami.lv) * Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis, e-pasts: [ilmars.skadulis@v-nami.lv](mailto:ilmars.skadulis@v-nami.lv) * Kontaktpersona cenu aptaujas priekšmeta jautājumos – Aivars Krustiņš, [aivars.krustins@v-nami.lv](mailto:aivars.krustins@v-nami.lv) , mob.: +371 26568960 |
| * 1. **Pretendenti** | Pretendents var būt jebkura persona, kura ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujā **„Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā”**, identifikācijas Nr.VN 2024/13CA, atbilstoši Nolikuma prasībām - turpmāk – Cenu aptauja. Piedalīšanās Cenu aptaujā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. |
| * + 1. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. |
| * 1. **Informācijas apmaiņas kārtība** | Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Cenu aptaujas procedūras ietvaros notiek pa e-pastu: [iepirkumi@v-nami.lv](mailto:iepirkumi@v-nami.lv), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam parakstītu un skenētu dokumentu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā jāatsaucas uz Cenu aptauja procedūras nosaukumu. |
| * 1. **Cenu aptaujas nolikuma saņemšana** | * + 1. Ieinteresētais Pretendents Cenu aptaujā un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, lejuplādējot elektroniskajā formātā <https://www.v-nami.lv/iepirkumi/>, kur ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. |
| * + 1. Lejuplādējot Cenu aptauju, ieinteresētais Pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Cenu aptaujā, kā arī Pasūtītāja sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas <https://www.v-nami.lv/iepirkumi/>. |
| * 1. **Papildu informācijas sniegšana** | * + 1. Ieinteresētais Pretendents jautājumus par Cenu aptauju uzdod rakstiskā veidā, ievērojot Cenu aptaujas 1.6. punktā noteiktos saziņas veidus. |
| * + 1. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst.8:00 līdz 16:00). |
| * + 1. Pasūtītājs atbildi ieinteresētajam Pretendentam nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē arī <https://www.v-nami.lv/iepirkumi/>. |
| * + 1. Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot publicētajai informācijai par Cenu aptauju. |
| * 1. **Prasības piedāvājuma noformējumam** | **Sagatavojot pieteikumu, pretendents ievēro, ka**: |
| * + 1. pieteikuma veidlapa **(2.pielikums)** jāaizpilda un jāiesniedz atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā vai PDF formātā. |
| * + 1. Cenu aptaujā iesniedzamo dokumentāciju, paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja Pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms; |
| * + 1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no Piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291” Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšana, grozīšana, atsaukšana un atvēršana** | * + 1. Pretendents var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu. Gadījumā, ja Pretendents iesniegs vairākus Piedāvājumu variantus, visi iesniegtie Piedāvājumi tiks noraidīti un netiks izskatīti. |
| * + 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz -**2024.gada 16.decembrim 12:00,** iesūtot piedāvājumu [iepirkumi@v-nami.lv](mailto:iepirkumi@v-nami.lv). |
| * + 1. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa, netiks vērtēti. |
| * + 1. Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski uz e-pastu: [iepirkumi@v-nami.lv](mailto:iepirkumi@v-nami.lv). |
| * + 1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Cenu aptaujā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas <https://www.v-nami.lv/iepirkumi/>) ietvertos nosacījumus. |
| * + 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu. Piedāvājuma grozījums vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot e-pastu: [iepirkumi@v-nami.lv](mailto:iepirkumi@v-nami.lv). |
| 1. **INFORMĀCIJA PAR CENAS APTAUJAS PRIEKŠMETU** | |
| * 1. **Cenu aptaujas priekšmeta apraksts** | Cenu aptaujas priekšmets ir **Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā;** iekārtām, darbiem jānodrošina 24 mēnešu garantija. |
| * + 1. Plānotā līgumcena ir līdz EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši euro, 00 centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. |
| * + 1. Darbi veicami atbilstoši līgumam, tā pielikumiem, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām u.c., kas reglamentē vai ir attiecināmi uz noteiktajiem Cenu aptaujas darbiem un to izpildi. |
| * + 1. Līguma izpildes vieta – Mālu iela 5, Valmiera, Valmieras novads |
| * 1. **Cenu aptaujas līguma izpildes laiks** | * + 1. Plānotais līguma darbības termiņš – 2025.gada 24.janvārim. |
| 1. **PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI** | |
| * 1. **Pretendentu atlase** | * + 1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Cenu aptauja līgumu. |
| * 1. **Pretendentu atlases prasības un dokumenti** | |
| **Atlases prasības** | **Atlases dokumenti** |
| * + 1. Pretendents var būt jebkura persona, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujai, atbilstoši šīs Cenu aptaujas prasībām. | * + - 1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas **pielikumam** **Nr.2 “Pieteikums”.** |
| * + - 1. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās. |
| * + 1. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | * + - 1. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. |
| * + 1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. | * + - 1. Pretendenta reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā ([www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv/)). |
| * + 1. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | * + - 1. Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. pantā noteikto kārtību. |
| * 1. **Tehniskais piedāvājums** | * + 1. Tehniskā specifikācija, atbilstoši Cenu aptaujas **1.pielikumam** |
| * 1. **finanšu piedāvājums** | * + 1. Pretendents iesniedz sagatavotu Finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas **pielikumam Nr.3 „Finanšu piedāvājums”,** un **darbu izmaksu tāmi**. |
| 1. **PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS** | |
| * 1. **Vispārīgā informācija** | * + 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un Piedāvājumu vērtēšanu veic Pasūtītājs. |
| * + 1. Administratīvo resursu taupības nolūkā Pasūtītājs pēc analoģijas principa ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Cenu aptauju procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktā ietverto cenu aptauju piedāvājumu izvērtēšanas principu atklātos konkursos, nolemj veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. |
| * + 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs nodrošina Piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas Piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un Piedāvājumu vērtēšanā. |
| * + 1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. |
| * + 1. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa Pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu. |
| * + 1. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
| * + 1. Ja Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tas nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. |
| * + 1. Ja Pretendents neiesniedz Pasūtītāja pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Pasūtītājs Piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti Piedāvājumā. |
| * + 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertu. |
| * 1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs** | * + 1. **Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Cenu aptaujas un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu.** |
| * 1. **Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi** | * + 1. Pasūtītājs atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda Piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. |
| * + 1. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanu veic posmos: |
| * + - 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude; |
| * + - 1. Pretendentu atlase; |
| * + - 1. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma pārbaude; |
| * + - 1. Piedāvājuma izvēle. |
| * + 1. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu Piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. |
| * 1. **Piedāvājuma noformējuma pārbaude** | * + 1. Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais Piedāvājums noformēts atbilstoši Cenu aptaujas 1.8.punktā noteiktajām prasībām. |
| * + 1. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Cenu aptaujā, un tā Piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Cenu aptaujas 1.8. punkta prasībām. |
| * 1. **Pretendentu atlase** | * + 1. Pasūtītājs novērtē Piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā Pretendenta atbilstību Cenu aptaujas 3.nodaļā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. |
| * + 1. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no Cenu aptaujas 3.2. punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tā izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Cenu aptaujā un tā Piedāvājumu tālāk nevērtē. |
| * 1. **Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude** | * + 1. Pasūtītājs novērtē Pretendentu atlasi izturējušā Pretendenta tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma atbilstību Cenu aptaujā izvirzītajām prasībām. |
| * + 1. Ja Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājums neatbilst Cenu aptaujā izvirzītajam prasību līmenim, Pasūtītājs attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Cenu aptaujā un tā Piedāvājumu tālāk nevērtē. |
| * + 1. Pasūtītājs pārbauda vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. |
| 1. **LĒMUMA PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN CENU APTAUJAS LĪGUMA SLĒGŠANA** | |
| * 1. **Lēmuma par cenu aptaujas rezultātu pieņemšana un paziņošana** | * + 1. Cenu aptaujas līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Cenu aptaujas prasībām atbilstošu Piedāvājumu. |
| * + 1. Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Cenu aptaujas rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. |
| * + 1. Ja Cenu aptaujā nav iesniegti piedāvājumi, Pasūtītājs izbeidz Cenu aptauju. |
| * + 1. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Cenu aptauju, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Cenu aptauja tiek pārtraukta. |
| * 1. **Cenu aptaujas līguma slēgšana** | * + 1. Pasūtītājs slēdz ar Cenu aptaujas uzvarētāju cenu aptaujas līgumu. Cenu aptaujas līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par cenu aptaujas līguma slēgšanu un Cenu aptaujas uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. |
| * + 1. Cenu aptaujas uzvarētājam cenu aptaujas līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt cenu aptaujas līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Cenu aptaujas uzvarētājs neparaksta cenu aptaujas līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt cenu aptaujas līgumu. |
| * + 1. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš attiecīgajā Cenu aptaujā iesniedzis Piedāvājumu, kurš atbilst Cenu aptaujas prasībām un kuram ir nākamā viszemākā cena attiecīgajā Cenu aptaujā, ja uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt līgumu, vilcina līguma noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu pēc uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas vai cenu aptaujas līgums tiek lauzts, vai pārtrauc Cenu aptauju, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. |
| * + 1. Ja pieņemts lēmums slēgt Cenu aptaujas līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Cenu aptaujas līgumu vai vilcina līguma noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu, pēc uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas, Pasūtītājs pārtrauc Cenu aptauju, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. |
| 1. **PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA** | |
| Pasūtītājs Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto Piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko cenu aptauju procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. | |
| 1. **CENU APTAUJAS NOLIKUMA PIELIKUMI** | |
| * 1. **Pielikums Nr.1** | Tehniskā specifikācija |
| * 1. **Pielikums Nr.2** | Pieteikuma veidlapa |
| * 1. **Pielikums Nr.3** | Finanšu piedāvājuma veidlapa |

1.pielikums

cenu aptaujas VN 2024/13CA nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Iepirkuma priekšmeta nosaukums:** Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā.

**Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4 āra PTZ videonovērošanas kameras** *(Mālu iela 5, Valmiera)* |
|  | Kameras tips: PTZ grozāma (2., 6., 7., 13.. kamera) *(Pielikums\_ĒkasPlāns3.pdf)*. |
|  | Pielietojums: āra |
|  | Izšķirtspēja: vismaz 5 megapikseļi |
|  | Objektīvs: motorizēta attālināti vadāma PTZ kamera |
|  | Objektīva regulēšanas amplitude: pan: 0o līdz 350o |
|  | Optiskais palielinājums: ne mazāk kā 5 reizes |
|  | Fokusa režīms: automātisks |
|  | Mitruma izturība: vismaz IP66 |
|  | Darba temperatūra: vismaz –30ºC līdz +50oC |
|  | Nepieciešams kamerai nodrošināt barošanu pie elektrības pārrāvuma/atslēgšanas (vismaz 30 min). |
|  | Nakts redzamība: jābūt (infrasarkanais starojums grozās līdzi kamerai) |
|  | **8 āra kameras ar fiksetu fokusu** *(Mālu iela 5, Valmiera)* |
|  | Kameras tips: fiksēts objektīvs (1., 4., 5., 14., 15., 16., 17., 18.. kamera) *(Pielikums\_ĒkasPlāns3.pdf)*. |
|  | Objektīva izmērs: 2,8 |
|  | Pielietojums: āra |
|  | Izšķirtspēja: vismaz 4 megapikseļi |
|  | Optiskais palielinājums: ne mazāk kā 3 reizes |
|  | Gaismas jūtība: 0,0003 lux |
|  | Mitruma izturība: vismaz IP66 |
|  | Darba temperatūra: vismaz –30ºC līdz +50oC |
|  | Nepieciešams kamerai nodrošināt barošanu pie elektrības pārrāvuma/atslēgšanas (vismaz 30 min). |
|  | Nakts redzamība: jābūt (infrasarkanais starojums grozās līdzi kamerai) |
|  | **6 iekštelpu kameras ar fiksetu fokusu** *(Mālu iela 5, Valmiera)* |
|  | Kameras tips: fiksēts objektīvs (3., 8., 9., 10., 11., 12.. kamera) *(Pielikums\_ĒkasPlāns3.pdf)*. |
|  | Objektīva izmērs: 2,8 |
|  | Pielietojums: iekštelpu |
|  | Izšķirtspēja: vismaz 4 megapikseļi |
|  | Optiskais palielinājums: ne mazāk kā 3 reizes |
|  | Gaismas jūtība: 0,0003 lux |
|  | Nepieciešams kamerai nodrošināt barošanu pie elektrības pārrāvuma/atslēgšanas (vismaz 30 min). |
|  | Nakts redzamība: jābūt (infrasarkanais starojums grozās līdzi kamerai) |
|  | **Video novērošanas sistēma ar ieraksta programmatūru** *(Mālu iela 5, Valmiera).* |
|  | Arhīvs: Nodrošināt kameru ierakstu saglabāšanu 30 dienas. Cietā diska ietilpība vismaz 8TB. |
|  | Video attēla ierakstīšana/ aplūkošana: Iespēja vienlaicīgi veikt gan videoattēlu ierakstu, gan to meklēšanu un nolasīšanu pēc laika un datuma. |
|  | Ieraksta režīms: Pastāvīgs, pēc kustības atpazīšanas, pēc trauksmes signāla vai pēc laika, uzstādāms katrai kamerai atsevišķi. |
|  | Kameru ierakstiem nepieciešams piekļūt no videonovērošanas sistēmas un arī attālināti no cita datora. |
|  | Kameru tiešraidi nepieciešams nodrošināt arī „Valmieras Namsaimnieks” birojā: Semināra iela 2a, Valmierā. |
|  | Nepieciešama iespēja kameru tiešraidi vērot arī no mobilā telefona ar aplikāciju. |
|  | Novērošanas sistēma atradīsies SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” struktūrvienības adresē – Mālu iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.  (Pielikums\_ĒkasPlāns2.pdf failā iezīmēts novietojums ar dzeltenu krāsu.) |
|  | Iespēja pievienot papildus kameras vēlāk. |
|  | **Pie sienas stiprināms ekrāns un dators** *(Semināra iela 2a, Valmierā).* |
|  | Nepieciešams nodrošināt visu kameru tiešraidi uz ekrāna „Valmieras Namsaimnieks” birojā (Semināra iela 2a, Valmierā). |
|  | Ekrāna izmērs vismaz 55”, dators atbilstošs, lai tas nodrošinātu video tiešraidi uz ekrāna. |
| **Garantijas prasības** | |
|  | Iekārtām jānodrošina vismaz 24 mēnešu garantija. |
|  | Gadījumā, ja kāda iekārta nestrādā vai strādā nekvalitatīvi, tad apmaiņa pret tādu pašu vai analogu notiek bezmaksas – 4 dienu laikā. |
| **Citas prasības** | |
|  | Iekārtu piegādi, uzstādīšanu kā arī konfigurēšanu veic Piegādātājs. |
|  | Piegāde un uzstādīšana jānodrošina uz SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” struktūrvienības adresi – Mālu iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. Ekrānu jāuzstāda – birojā: Semināra iela 2a, Valmierā. |
|  | Kameru izvietojums atrodams pielikumā pievienotajos ēkas plānos. |
|  | Piegādātājs nodrošinās visus nepieciešamos montāžas materiālus:  nozarkārbas, barošanas bloki, stiprinājumi, hermētiķi, kronšteini, rozetes, konektori, savilces, dībeļi, skrūves, uzgriežņi, vadu kanāli, gofras u.c. nepieciešamos materiālus, lai nodrošinātu videonovērošanas sistēmas izbūvi un pilnvērtīgu darbību. Piegādātājam nepieciešams pašam precīzi noteikt kabeļu tipu un garumus, vadoties pēc izvēlētā risinājuma, un ņemot vērā objektu specifiku. (Pielikumā ēkas plāni). |
|  | Switch iekārtas nevar būt brīvi un atklāti pieejamas. Un kabeļi kas tiek vilkti ārpus telpām ir jāievieto gofrā ar UV starojuma aizsardzību. |
|  | Ierakstu sistēmu un UPS nepieciešams ievietot slēdzamā skapī. |
|  | Veicot darbus Piegādātājs ievēro darbu veikšanas tehnoloģijas un darbu veikšanas laikā neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību. |
|  | Visai piegādātai tehnikai un tās detaļām ir jābūt Europe CE sertificētām un marķētām, vai arī jābūt sertificētas laboratorijas atzinumam par piedāvātās tehnikas atbilstību CE standartiem. |
|  | Norādītajā piedāvājuma cenā ir ietverti visi ar kameru un videonovērošanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu saistītie izdevumi. |

**Citas piedāvājumam izvirzītās prasības** *: Jānodrošina preču piegāde objektā un montāžas darbi*

**Paredzamā līguma izpildes vieta***: Mālu iela 5, Valmiera un Semināra iela 2A, Valmiera, LV-4201*

**Paredzamais līguma izpildes termiņš**: 1 mēnesis no līguma parakstīšanas

**Piedāvājuma derīguma termiņš**: 90 (deviņdesmit) dienas

**Cenas veidošanas rādītāji**: neiekļaujot PVN

**Piedāvājums jāiesniedz e-pastā: iepirkumi@v-nami.lv līdz** 2024.gada 16.decembrim plkst. 14.00

2.pielikums

cenu aptaujas VN 2024/13CA nolikumam

**Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā**

Cenu aptauja Nr. **VN 2024/13CA**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­** “**Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | |
| Pretendenta nosaukums/ vārds uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/ personas kods |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktpersona** | |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

Apliecinām, ka:

1. Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam cenu aptaujas nolikuma prasībām;
2. Piedāvājam veikt iekārtu piegādi, montāžu un konfigurēšanu saskaņā ar nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju un par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.
3. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
5. Uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi, un esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
6. Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
7. Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_lpp.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai*

3.pielikums

cenu aptauja VN 2024/13CA nolikumam

Cenu aptauja Nr. **VN 2024/13CA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

**“Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā.”**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | |
| Pretendenta nosaukums/ vārds uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/ personas kods |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktpersona** | |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

Mūsu piedāvātā cena cenu aptaujā Nr. **VN 2024/13CA Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā, Valmieras novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un darbu izmaksu tāmi (pielikumā)**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (bez PVN 21%)

(summa cipariem un vārdiem)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents: |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |